## ตัวอย่างรายชั่วโมง
Day time | 6.00 - 18.00 |  | ชื่อผู้ใช้ไฟ : | ฟาร์ม Complex ไก่ไข่จันทบุรี
PEA | 54.0839 |  | หมายเลขมิเตอร์ : | 6201224122 | Tariff : | TOU
Biogas 550 kW | 257.8925 |  | CT Ratio : | 75:5 A. | VT Ratio : | 22000:110 V.
Biogas 370 kW | 210.718 |  | Solar | 300/360 kWp
Solar 360 kW | 87.8406
รวม | 610.5349
Night time | 18.00 - 6.00
PEA | 55.4524
Biogas 550 kW | 249.7214
Biogas 370 kW | 205.557
Solar 360 kW | 0.42491
รวม | 511.1557
|  | Average | kWh/Day | Off - peak | [7 empty] | On - Peak | On - Peak | [12 empty] | Off - peak
|  |  |  | 0.00 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 7.00 | 7.00 - 8.00 | 8.00 - 9.00 | 9.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | 21.00 - 22.00 | 22.00 - 23.00 | 23.00 - 0.00
1 สิงหาคม 2024 | PEA | 59.85 | 1436.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 60.9 | 329.7 | 557.1 | 376.2 | 21 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 9.3 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.2
| Biogas 550 kW | 287.9583 | 6911 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 227 | 2 | 7 | 278 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320
| Biogas 370 kW | 186.0833 | 4466 | 171 | 161 | 162 | 151 | 170 | 196 | 177 | 209 | 143 | 0 | 0 | 118 | 301 | 221 | 283 | 293 | 276 | 288 | 224 | 235 | 177 | 190 | 152 | 168
| Solar 360 kW | 12.7523 | 306.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 11.3924 | 38.3385 | 55.3162 | 121.0353 | 22.9698 | 4.7438 | 10.7266 | 10.6896 | 7.8878 | 14.7954 | 5.2708 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 546.6439 | 13119.4543 | 495.5 | 485.5 | 486.5 | 475.5 | 494.1 | 522.26 | 512.8924 | 628.2385 | 755.0162 | 680.1353 | 406.1698 | 421.7438 | 635.3266 | 557.0896 | 616.2878 | 632.5954 | 610.5708 | 612.0281 | 548.8 | 559.5 | 501.5 | 514.2 | 475.8 | 492.2
2 สิงหาคม 2024 | PEA | 8.575 | 205.8 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 6 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 4.5 | 54.6 | 23.1 | 15.3 | 10.8 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.8
| Biogas 550 kW | 319.8333 | 7676 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320
| Biogas 370 kW | 219.0417 | 5257 | 158 | 149 | 161 | 142 | 138 | 168 | 139 | 159 | 214 | 307 | 298 | 302 | 313 | 254 | 194 | 308 | 287 | 301 | 248 | 248 | 205 | 187 | 193 | 184
| Solar 360 kW | 11.725 | 281.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4512 | 8.5746 | 12.2376 | 16.7911 | 16.9747 | 27.9913 | 6.1601 | 80.1182 | 40.945 | 43.4146 | 20.7847 | 4.0853 | 0.87215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 559.175 | 13420.2007 | 482.8 | 473.2 | 485.5 | 466.2 | 461.8 | 494.9512 | 472.0746 | 496.6376 | 556.7911 | 651.1747 | 652.1913 | 637.7601 | 717.6182 | 669.545 | 580.5146 | 664.0847 | 620.8853 | 625.7721 | 572.2 | 572.5 | 529.2 | 511.5 | 516.5 | 508.8
3 สิงหาคม 2024 | PEA | 9.4375 | 226.5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 6.9 | 12.3 | 9.9 | 7.8 | 3.6 | 47.1 | 12 | 10.5 | 26.4 | 9 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Biogas 550 kW | 316.6667 | 7600 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 243 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| Biogas 370 kW | 238.8333 | 5732 | 168 | 175 | 173 | 163 | 175 | 204 | 187 | 214 | 230 | 311 | 312 | 309 | 303 | 277 | 309 | 311 | 313 | 312 | 265 | 242 | 218 | 188 | 194 | 179
| Solar 360 kW | 14.1596 | 339.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0695 | 7.232 | 18.8724 | 47.0626 | 40.0128 | 21.0402 | 4.9367 | 72.3837 | 55.7974 | 39.8761 | 24.5833 | 4.6088 | 0.35522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 579.0971 | 13898.3307 | 492.8 | 499.8 | 497.2 | 487.2 | 498.8 | 531.5695 | 518.132 | 557.3724 | 603.9626 | 682.3128 | 662.9402 | 641.7367 | 698.9837 | 622.8974 | 680.8761 | 666.0833 | 664.0088 | 641.3552 | 591.8 | 569.5 | 545.5 | 515.5 | 521.5 | 506.5
4 สิงหาคม 2024 | PEA | 71.8625 | 1724.7 | 7.5 | 208.2 | 399 | 288.3 | 146.1 | 127.8 | 147 | 138.9 | 71.4 | 8.1 | 11.1 | 77.4 | 4.8 | 7.5 | 9.3 | 10.5 | 8.4 | 5.1 | 9.9 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8
| Biogas 550 kW | 218.7083 | 5249 | 319 | 181 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 206 | 320 | 317 | 61 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320
| Biogas 370 kW | 256.2083 | 6149 | 179 | 178 | 72 | 0 | 461 | 318 | 317 | 318 | 294 | 291 | 300 | 309 | 260 | 301 | 311 | 310 | 278 | 272 | 253 | 224 | 216 | 200 | 207 | 280
| Solar 360 kW | 17.8117 | 427.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7126 | 43.2189 | 29.8493 | 18.5317 | 26.2284 | 165.5594 | 8.3652 | 19.7108 | 33.0896 | 38.8088 | 28.141 | 6.8333 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 564.5909 | 13550.1816 | 505.5 | 567.2 | 471 | 288.3 | 614.1 | 452.5126 | 507.2189 | 486.7493 | 589.9317 | 645.3284 | 793.6594 | 455.7652 | 604.5108 | 661.5896 | 678.1088 | 668.641 | 613.2333 | 599.5325 | 582.9 | 551.8 | 542.5 | 527.5 | 534.8 | 607.8
5 สิงหาคม 2024 | PEA | 79.975 | 1919.4 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | 21 | 265.8 | 133.5 | 9.9 | 10.2 | 5.4 | 9.6 | 15.9 | 9.3 | 248.4 | 17.4 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 291.3 | 402.9 | 394.5
| Biogas 550 kW | 266.7917 | 6403 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 188 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 70 | 281 | 320 | 320 | 320 | 107 | 0 | 0
| Biogas 370 kW | 205 | 4920 | 215 | 189 | 206 | 147 | 140 | 210 | 170 | 211 | 202 | 0 | 90 | 303 | 314 | 270 | 306 | 313 | 311 | 318 | 262 | 258 | 229 | 214 | 42 | 0
| Solar 360 kW | 24.3372 | 584.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018662 | 4.3669 | 10.2828 | 148.0363 | 165.8025 | 31.4735 | 37.4546 | 13.2873 | 30.3911 | 37.9585 | 28.3103 | 57.0217 | 16.1986 | 3.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 576.1039 | 13826.4926 | 542.8 | 516.1 | 533.5 | 474.8 | 468.4187 | 541.8669 | 506.8828 | 699.0363 | 821.6025 | 484.9735 | 457.3546 | 646.4873 | 669.7911 | 637.5585 | 669.2103 | 699.3217 | 645.5986 | 619.8898 | 592.8 | 588.2 | 558.6 | 612.3 | 444.9 | 394.5
6 สิงหาคม 2024 | PEA | 283.5625 | 6805.5 | 390 | 389.4 | 391.8 | 375.9 | 424.2 | 404.7 | 414 | 480.9 | 462.9 | 320.4 | 113.1 | 131.7 | 32.1 | 156.9 | 278.7 | 274.2 | 303 | 244.2 | 261.3 | 209.4 | 210 | 182.1 | 181.2 | 173.4
| Biogas 550 kW | 191.2917 | 4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 318 | 315 | 304 | 315 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319
| Biogas 370 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar 360 kW | 53.028 | 1272.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8701 | 67.3237 | 139.521 | 194.5261 | 187.8586 | 192.3933 | 266.0856 | 144.7136 | 32.3911 | 16.4946 | 9.6077 | 8.342 | 1.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 527.8822 | 12669.1722 | 390 | 389.4 | 391.8 | 375.9 | 424.2 | 416.5701 | 481.3237 | 620.421 | 657.4261 | 649.2586 | 623.4933 | 712.7856 | 480.8136 | 504.2911 | 615.1946 | 603.8077 | 631.342 | 564.7448 | 581.3 | 529.4 | 530 | 502.1 | 501.2 | 492.4
7 สิงหาคม 2024 | PEA | 158.2875 | 3798.9 | 177 | 158.4 | 336.6 | 447.3 | 423.9 | 169.2 | 150.6 | 231.9 | 287.7 | 120.9 | 366.3 | 253.5 | 50.4 | 207 | 316.2 | 79.8 | 19.5 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biogas 550 kW | 259.0833 | 6218 | 320 | 320 | 141 | 0 | 47 | 320 | 320 | 248 | 161 | 320 | 70 | 125 | 309 | 319 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320
| Biogas 370 kW | 161.125 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 280 | 280 | 279 | 280 | 222
| Solar 360 kW | 25.5326 | 612.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095148 | 5.6375 | 22.8974 | 68.0832 | 99.9387 | 89.4058 | 120.1624 | 99.8198 | 67.8881 | 9.4482 | 9.7669 | 12.1361 | 6.9601 | 0.62798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 604.0284 | 14496.6817 | 497 | 478.4 | 477.6 | 447.3 | 470.9095 | 494.8375 | 493.4974 | 547.9832 | 548.6387 | 530.3058 | 557.4624 | 765.3198 | 746.2881 | 855.4482 | 965.9669 | 731.9361 | 665.4601 | 640.928 | 641.4 | 600 | 600 | 599 | 599 | 542
8 สิงหาคม 2024 | PEA | 19.2 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 116.7 | 0.3 | 12 | 36.9 | 6.3 | 4.5 | 6.6 | 7.8 | 6.6 | 35.4 | 5.4 | 8.7 | 6.6 | 5.1 | 5.4 | 175.8 | 18
| Biogas 550 kW | 306.6667 | 7360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 130 | 320 | 319 | 272 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 242 | 320
| Biogas 370 kW | 265.2083 | 6365 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 222 | 227 | 245 | 172 | 230 | 221 | 262 | 301 | 272 | 263 | 233 | 215 | 215 | 88
| Solar 360 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 591.075 | 14185.8 | 640 | 640 | 640 | 640 | 639 | 639 | 642.7 | 566.7 | 640.3 | 651 | 530.9 | 552.3 | 569.5 | 498.6 | 557.8 | 547.6 | 617.4 | 625.4 | 600.7 | 589.6 | 558.1 | 540.4 | 632.8 | 426
9 สิงหาคม 2024 | PEA | 6.6375 | 159.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 6.6 | 11.4 | 13.5 | 6 | 6.6 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 11.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 8.4 | 8.7
| Biogas 550 kW | 319.7917 | 7675 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320
| Biogas 370 kW | 212.8333 | 5108 | 194 | 199 | 197 | 190 | 176 | 226 | 188 | 208 | 177 | 208 | 166 | 245 | 233 | 134 | 252 | 257 | 272 | 280 | 229 | 253 | 206 | 207 | 214 | 197
| Solar 360 kW | 34.2607 | 822.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092557 | 10.5978 | 72.5184 | 106.9126 | 160.3735 | 65.5304 | 85.6708 | 116.4089 | 58.459 | 58.061 | 45.3992 | 22.9449 | 17.2804 | 2.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 573.5232 | 13764.5579 | 517.8 | 523.5 | 521.5 | 514.5 | 501.1093 | 561.0978 | 584.3184 | 641.5126 | 668.7735 | 607.0304 | 577.6708 | 687.0089 | 616.559 | 518.361 | 622.6992 | 606.8449 | 620.6804 | 607.4918 | 554.4 | 578.7 | 531.3 | 533.6 | 542.4 | 525.7
10 สิงหาคม 2024 | PEA | 14.5625 | 349.5 | 8.1 | 6.3 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9 | 8.1 | 8.7 | 12.3 | 14.1 | 29.7 | 43.5 | 14.7 | 51.6 | 22.2 | 9.6 | 30.6 | 6.9 | 9.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1
| Biogas 550 kW | 288.4167 | 6922 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 246 | 146 | 306 | 227 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280
| Biogas 370 kW | 216.875 | 5205 | 190 | 201 | 176 | 185 | 175 | 204 | 197 | 190 | 165 | 169 | 223 | 213 | 241 | 69 | 178 | 219 | 210 | 276 | 246 | 273 | 241 | 452 | 232 | 280
| Solar 360 kW | 61.5907 | 1478.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045117 | 13.2012 | 66.5295 | 115.3642 | 87.2292 | 174.8284 | 192.2706 | 199.2006 | 203.5589 | 172.9154 | 158.496 | 45.3967 | 47.2195 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 581.4449 | 13954.6773 | 518.1 | 526.3 | 504.4 | 513.4 | 504.0451 | 546.2012 | 591.6295 | 633.0642 | 584.5292 | 677.9284 | 690.9706 | 601.7006 | 765.2589 | 520.5154 | 638.696 | 553.9967 | 567.8195 | 564.822 | 535.6 | 559.5 | 528.5 | 739.5 | 520.1 | 568.1
11 สิงหาคม 2024 | PEA | 10.9875 | 263.7 | 8.7 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 9 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 10.2 | 14.4 | 13.2 | 19.2 | 33.3 | 6.9 | 9 | 30.6 | 5.1 | 17.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4
| Biogas 550 kW | 279.7083 | 6713 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 277 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280
| Biogas 370 kW | 223.4167 | 5362 | 222 | 228 | 205 | 220 | 211 | 242 | 229 | 227 | 206 | 225 | 204 | 177 | 136 | 144 | 252 | 200 | 223 | 290 | 254 | 289 | 248 | 249 | 245 | 236
| Solar 360 kW | 61.5637 | 1477.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018467 | 9.7135 | 68.6503 | 130.8834 | 154.8903 | 183.7077 | 205.4062 | 172.9416 | 107.7353 | 172.2121 | 164.5854 | 56.1206 | 46.4532 | 4.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 575.6762 | 13816.2287 | 510.7 | 517.6 | 494.3 | 509.9 | 499.3185 | 540.7135 | 585.4503 | 645.6834 | 648.9903 | 698.9077 | 703.8062 | 642.1416 | 539.9353 | 629.5121 | 703.4854 | 544.1206 | 580.0532 | 579.3104 | 551.7 | 573.8 | 532.8 | 532.8 | 529.8 | 521.4
12 สิงหาคม 2024 | PEA | 92.125 | 2211 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 233.4 | 338.1 | 356.7 | 377.7 | 330.6 | 24.6 | 11.4 | 9.3 | 8.4 | 5.7 | 16.2 | 11.4 | 12.3 | 9 | 4.5 | 185.4 | 239.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7
| Biogas 550 kW | 215.6667 | 5176 | 280 | 280 | 280 | 93 | 0 | 0 | 0 | 114 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 183 | 28 | 280 | 280 | 279 | 280
| Biogas 370 kW | 181 | 4344 | 243 | 252 | 238 | 237 | 72 | 44 | 0 | 0 | 212 | 255 | 224 | 177 | 160 | 159 | 194 | 234 | 281 | 253 | 155 | 192 | 181 | 172 | 169 | 240
| Solar 360 kW | 50.7196 | 1217.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6228 | 30.0609 | 94.0007 | 112.3127 | 119.968 | 180.4886 | 110.983 | 191.9146 | 183.6419 | 115.0386 | 47.7459 | 23.4978 | 1.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 539.5112 | 12948.2699 | 528.1 | 536.8 | 522.8 | 563.4 | 410.1 | 406.3228 | 407.7609 | 538.6007 | 628.9127 | 666.368 | 693.7886 | 576.383 | 637.6146 | 637.8419 | 600.4386 | 574.0459 | 593.4978 | 539.4946 | 523.4 | 459.4 | 466.4 | 457.4 | 453.7 | 525.7
13 สิงหาคม 2024 | PEA | 8.9875 | 215.7 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 12.6 | 15 | 9.3 | 12.9 | 5.7 | 13.5 | 22.5 | 14.4 | 9.6 | 6.3 | 10.8 | 7.5 | 8.1 | 9.3 | 8.1 | 7.5
| Biogas 550 kW | 279.75 | 6714 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279
| Biogas 370 kW | 209.25 | 5022 | 170 | 166 | 165 | 159 | 160 | 193 | 179 | 188 | 254 | 261 | 234 | 237 | 279 | 72 | 130 | 189 | 223 | 240 | 257 | 282 | 264 | 249 | 241 | 230
| Solar 360 kW | 58.416 | 1401.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03728 | 13.2249 | 65.9756 | 94.6715 | 161.0106 | 95.6035 | 64.9783 | 208.4862 | 213.901 | 188.3365 | 138.7547 | 117.1511 | 35.7045 | 4.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 556.4035 | 13353.6832 | 455.4 | 451.7 | 450.1 | 443.8 | 444.1373 | 490.7249 | 529.7756 | 569.8715 | 707.6106 | 651.6035 | 587.2783 | 738.3862 | 776.601 | 553.8365 | 571.2547 | 600.5511 | 548.3045 | 529.4474 | 547.8 | 569.5 | 552.1 | 538.3 | 529.1 | 516.5
14 สิงหาคม 2024 | PEA | 15.4875 | 371.7 | 6.6 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 9 | 8.4 | 9.9 | 16.8 | 12.6 | 9 | 12.9 | 37.2 | 109.5 | 19.5 | 40.5 | 9.6 | 15.6 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1
| Biogas 550 kW | 264.125 | 6339 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 276 | 261 | 73 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 132
| Biogas 370 kW | 229.5833 | 5510 | 220 | 225 | 205 | 221 | 204 | 257 | 219 | 267 | 214 | 227 | 152 | 159 | 117 | 100 | 194 | 253 | 291 | 302 | 298 | 300 | 289 | 272 | 257 | 267
| Solar 360 kW | 66.3734 | 1592.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3863 | 63.7733 | 80.4941 | 185.9554 | 226.3024 | 257.9084 | 213.4145 | 196.9029 | 213.0912 | 95.3413 | 31.7773 | 15.532 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 575.5693 | 13813.662 | 506.6 | 510.4 | 490.7 | 506.4 | 490.6 | 551.7863 | 571.7733 | 635.8941 | 689.8554 | 750.1024 | 702.5084 | 660.4145 | 602.8029 | 611.2912 | 471.8413 | 584.2773 | 627.032 | 593.683 | 592.6 | 586.3 | 573.8 | 556.8 | 542.1 | 404.1
15 สิงหาคม 2024 | PEA | 7.8125 | 187.5 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 6 | 5.7 | 4.8 | 4.5 | 7.5 | 9 | 14.7 | 12.6 | 8.4 | 11.4 | 20.7 | 10.8 | 7.8 | 8.4 | 6.6 | 8.1 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8
| Biogas 550 kW | 278.625 | 6687 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 261 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280
| Biogas 370 kW | 221.125 | 5307 | 249 | 225 | 233 | 218 | 233 | 256 | 233 | 236 | 189 | 250 | 204 | 229 | 208 | 68 | 136 | 168 | 264 | 247 | 267 | 275 | 256 | 225 | 217 | 221
| Solar 360 kW | 83.4937 | 1252.4049 |  |  |  |  | 0.018757 | 11.498 | 66.728 | 64.721 | 120.1761 | 102.3194 | 116.7061 | 211.1569 | 180.8644 | 192.2217 | 70.9296 | 83.4124 | 28.867 | 2.7854 | 0
| รวม | 591.0562 | 13433.9049 | 533.1 | 510.1 | 518.7 | 504 | 518.7188 | 552.298 | 583.228 | 588.221 | 598.1761 | 647.0194 | 613.3061 | 727.5569 | 661.2644 | 550.9217 | 497.7296 | 539.2124 | 581.267 | 536.3854 | 555.1 | 560.7 | 539.8 | 509.8 | 501.5 | 505.8
16 สิงหาคม 2024 | PEA | 8.0125 | 192.3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 7.5 | 9.9 | 24.3 | 6.3 | 8.7 | 10.5 | 12.3 | 22.2 | 9.6 | 10.2 | 5.4 | 6.3 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.1
| Biogas 550 kW | 291.7826 | 6711 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 274 | 280 | 280 | 560 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| Biogas 370 kW | 220.8889 | 3976 | 204 | 221 | 196 | 209 | 192 | 247 | [6 empty] | 193 | 118 | 113 | 168 | 229 | 469 | 260 | 273 | 237 | 207 | 225 | 215
| Solar 360 kW | 103.4498 | 1448.2974 |  |  |  |  | 0.0094621 | 9.4716 | 65.8941 | 133.69 | 81.6958 | 129.7159 | 244.7467 | 201.978 | 189.4975 | 162.1142 | 159.8054 | 53.8299 | 14.5054 | 1.3436
| รวม | 624.1338 | 12327.5974 | 488.2 | 505.8 | 479.8 | 493.8 | 477.4095 | 541.2716 | 350.9941 | 421.19 | 370.5958 | 434.0159 | 531.0467 | 490.678 | 666.9975 | 572.4142 | 575.0054 | 791.4299 | 533.7054 | 754.7436 | 546.3 | 558.1 | 521.8 | 492.4 | 509.8 | 220.1
[8 empty] | 0.0089763 | 8.9853 | 62.5111 | 126.8264 | 77.5015 | 123.0563 | 232.1814 | 191.6084 | 179.7687 | 153.7912 | 151.601 | 51.0663 | 13.7607 | 1.2746
17 สิงหาคม 2024 | PEA | 77.9 | 1869.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 348.3 | 480 | 484.5 | 408.6 | 6.3 | 9.6 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 9 | 20.7 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.3
| Biogas 550 kW | 239.1667 | 5740 | 279 | 280 | 280 | 280 | 102 | 0 | 0 | 41 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280
| Biogas 370 kW | 207.5217 | 4773 | 209 | 218 | 200 | 208 | 217 | 47 | 0 | 0 | 28 | 251 | 270 | 225 | 227 | 111 | 210 | 222 | 266 | 299 | 505 | 240 | 216 | 198 | 406
| Solar 360 kW | 61.2184 | 857.0574 |  |  |  |  | 0 | 3.5575 | 16.3928 | 28.9152 | 68.5597 | 72.5251 | 97.6645 | 148.8922 | 122.5005 | 128.0406 | 79.4123 | 63.3325 | 25.4051 | 1.8594
| รวม | 585.8068 | 13239.6574 | 493.1 | 503.1 | 485.1 | 492.8 | 667.3 | 530.5575 | 500.8928 | 478.5152 | 382.8597 | 613.1251 | 653.9645 | 660.1922 | 636.1005 | 525.8406 | 577.2123 | 574.3325 | 592.1051 | 587.7594 | 791.6 | 526.2 | 502.9 | 484.6 | 693.2 | 286.3
18 สิงหาคม 2024 | PEA | 10.1125 | 242.7 | 6.3 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 18 | 9.6 | 22.5 | 19.2 | 25.2 | 9.6 | 8.1 | 17.7 | 12.9 | 8.4 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| Biogas 550 kW | 279.8333 | 6716 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280
| Biogas 370 kW | 207.0435 | 4762 |  | 191 | 204 | 191 | 194 | 211 | 194 | 217 | 226 | 178 | 210 | 128 | 203 | 116 | 150 | 219 | 232 | 294 | 290 | 277 | 218 | 214 | 201 | 204
| Solar 360 kW | 124.145 | 1738.0297 |  |  |  |  | 0.018923 | 15.3089 | 48.5948 | 134.1276 | 165.947 | 227.419 | 203.7556 | 216.0651 | 241.2803 | 205.5816 | 177.7267 | 80.6223 | 19.3395 | 2.2424
| รวม | 621.1343 | 13458.7297 | 286.3 | 476.6 | 490 | 477.6 | 480.6189 | 512.6089 | 530.9948 | 637.9276 | 680.347 | 703.419 | 703.3556 | 646.5651 | 743.4803 | 625.7816 | 617.3267 | 587.7223 | 549.0395 | 589.1424 | 578.4 | 562.6 | 503.7 | 499.4 | 486.4 | 489.4
19 สิงหาคม 2024 | PEA | 9.875 | 237 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 6.3 | 8.4 | 30 | 15 | 23.7 | 15.3 | 20.4 | 13.2 | 9 | 7.2 | 6.9 | 15.9 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.8
| Biogas 550 kW | 279.75 | 6714 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 278 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280
| Biogas 370 kW | 208.2083 | 4997 | 211 | 198 | 182 | 175 | 186 | 217 | 208 | 216 | 196 | 186 | 214 | 139 | 139 | 95 | 137 | 189 | 223 | 259 | 272 | 304 | 295 | 260 | 255 | 241
| Solar 360 kW | 117.8408 | 1649.7707 |  |  |  |  | 0 | 9.3571 | 63.6658 | 128.949 | 131.4881 | 232.3753 | 213.4919 | 203.4107 | 195.5865 | 197.3074 | 156.1269 | 84.2513 | 32.068 | 1.6927
| รวม | 615.6741 | 13597.7707 | 496.1 | 483.4 | 466.1 | 460.4 | 471.7 | 512.0571 | 557.0658 | 631.249 | 614.8881 | 728.3753 | 722.4919 | 646.1107 | 627.8865 | 592.7074 | 586.3269 | 561.2513 | 542.268 | 547.5927 | 567.9 | 590.9 | 580.7 | 545.7 | 538.8 | 525.8
20 สิงหาคม 2024 | PEA | 20.875 | 501 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 6 | 6.6 | 8.4 | 11.1 | 8.7 | 15.9 | 12.3 | 11.4 | 60.6 | 207.3 | 65.4 | 11.4 | 10.5 | 8.4 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 5.4
| Biogas 550 kW | 263.1667 | 6316 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 279 | 280 | 233 | 0 | 207 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279
| Biogas 370 kW | 234.1667 | 5620 | 229 | 233 | 217 | 232 | 224 | 250 | 242 | 253 | 238 | 210 | 262 | 145 | 181 | 85 | 147 | 280 | 317 | 305 | 290 | 291 | 261 | 249 | 245 | 234
| Solar 360 kW | 109.056 | 1526.7845 | [5 empty] | 0 | 8.8109 | 53.7211 | 127.0412 | 112.3848 | 195.9985 | 194.5062 | 229.693 | 227.4309 | 151.3544 | 141.7071 | 62.9028 | 19.6464 | 1.5873
| รวม | 627.2644 | 13963.7845 | 513.8 | 517.8 | 502.4 | 517.1 | 508.7 | 534.8 | 536.8109 | 593.3211 | 653.4412 | 613.4848 | 745.6985 | 635.4062 | 701.993 | 603.8309 | 591.9544 | 629.0071 | 652.3028 | 616.0464 | 582.0873 | 579.4 | 547.6 | 535.9 | 532.5 | 518.4
21 สิงหาคม 2024 | PEA | 67.8625 | 1628.7 | 6 | 6 | 5.7 | 6 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 9.3 | 9.3 | 45.6 | 15.6 | 8.7 | 18.3 | 10.5 | 10.2 | 109.8 | 247.5 | 236.1 | 192.9 | 174 | 180.3 | 160.5 | 152.1
| Biogas 550 kW | 193.125 | 4635 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 219 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biogas 370 kW | 247.0833 | 5930 | 228 | 227 | 237 | 220 | 241 | 244 | 236 | 254 | 243 | 261 | 196 | 196 | 162 | 98 | 191 | 200 | 276 | 313 | 318 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318
| Solar 360 kW | 106.7741 | 1494.8372 | [5 empty] | 0.0095471 | 11.2847 | 56.452 | 93.5329 | 151.0542 | 169.757 | 217.6357 | 225.1493 | 182.2637 | 204.0215 | 121.2386 | 45.8643 | 15.9914 | 0.58237
| รวม | 614.8449 | 13688.5372 | 514 | 513 | 522.7 | 506 | 527.3 | 528.7095 | 532.9847 | 597.052 | 625.8329 | 701.3542 | 630.357 | 709.2357 | 675.8493 | 577.5637 | 685.5215 | 611.4386 | 649.6643 | 576.4914 | 554.6824 | 509.9 | 492 | 498.3 | 478.5 | 470.1
22 สิงหาคม 2024 | PEA | 73.4375 | 1762.5 | 166.8 | 167.1 | 152.4 | 159.9 | 189.9 | 161.7 | 180.6 | 162 | 99.9 | 17.1 | 36.3 | 33.9 | 12 | 10.8 | 18.9 | 14.4 | 14.4 | 29.7 | 69.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 12.9
| Biogas 550 kW | 170.9167 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 280 | 245 | 185 | 277 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 219 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280
| Biogas 370 kW | 259.8333 | 6236 | 318 | 318 | 318 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 262 | 181 | 191 | 183 | 80 | 116 | 248 | 272 | 283 | 294 | 306 | 255 | 247 | 231 | 226
| Solar 360 kW | 113.9798 | 1595.7169 | [5 empty] | 0.0093608 | 18.2629 | 52.7949 | 124.4706 | 184.2767 | 195.725 | 215.6167 | 238.794 | 231.3896 | 144.718 | 84.0319 | 82.4686 | 22.3161 | 0.84247
| รวม | 618.1673 | 13696.2169 | 484.8 | 485.1 | 470.4 | 476.9 | 507.9 | 479.7094 | 516.8629 | 532.7949 | 640.3706 | 743.3767 | 658.025 | 625.5167 | 710.794 | 602.1896 | 559.618 | 626.4319 | 648.8686 | 614.0161 | 583.7425 | 598.9 | 547.9 | 538.9 | 524.2 | 518.9
23 สิงหาคม 2024 | PEA | 112.1 | 2690.4 | 13.5 | 12.6 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 14.7 | 20.7 | 20.4 | 17.7 | 389.7 | 459.9 | 249.6 | 232.5 | 123.3 | 238.8 | 274.2 | 237.3 | 214.2 | 66.9 | 13.2 | 12.6
| Biogas 550 kW | 233.7083 | 5609 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 68 | 0 | 16 | 11 | 197 | 280 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280
| Biogas 370 kW | 186.2083 | 4469 | 216 | 221 | 213 | 217 | 222 | 247 | 222 | 244 | 241 | 230 | 247 | 303 | 301 | 27 | 119 | 317 | 318 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 210
| Solar 360 kW | 45.4442 | 636.219 | [5 empty] | 0 | 14.349 | 60.4725 | 120.1736 | 131.0953 | 53.5566 | 54.0562 | 32.1953 | 32.8965 | 27.348 | 43.5114 | 48.499 | 17.0838 | 0.98172
| รวม | 577.4609 | 13404.619 | 509.5 | 513.6 | 506.5 | 510.2 | 514.2 | 539.6 | 529.849 | 597.0725 | 655.8736 | 661.7953 | 599.9566 | 654.7562 | 790.8953 | 519.7965 | 411.948 | 604.0114 | 686.799 | 719.8838 | 555.1817 | 516.3 | 494.2 | 346.9 | 463.2 | 502.6
24 สิงหาคม 2024 | PEA | 105.7625 | 2538.3 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 134.4 | 159 | 144.6 | 150.9 | 165.6 | 193.5 | 145.2 | 8.7 | 14.4 | 8.4 | 7.2 | 24.9 | 13.2 | 67.2 | 211.8 | 235.5 | 178.2 | 175.5 | 156.9 | 160.5 | 146.7
| Biogas 550 kW | 103.625 | 2487 | 280 | 279 | 280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 26 | 225 | 220 | 220 | 219 | 220 | 220 | 220 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biogas 370 kW | 282.3478 | 6494 | 204 | 197 | 196 | 202 | 318 | 318 | 318 | 318 | 317 | 318 | 292 | 200 | 209 | 162 | 183 | 244 | 273 | 318 | 318 | 318 | 318 | 636 | 317
| Solar 360 kW | 102.5688 | 1435.9635 | [5 empty] | 0 | 7.8895 | 42.0091 | 86.6479 | 128.2674 | 209.3342 | 213.8926 | 198.474 | 209.4121 | 193.1072 | 124.1181 | 21.9931 | 0.81817 | 0
| รวม | 594.3041 | 12955.2635 | 495.7 | 488.6 | 487.7 | 357.4 | 477 | 462.6 | 476.7895 | 532.6091 | 617.1479 | 617.4674 | 735.0342 | 648.2926 | 635.874 | 597.6121 | 621.0072 | 601.3181 | 582.1931 | 560.6182 | 553.5 | 496.2 | 493.5 | 792.9 | 477.5 | 146.7
25 สิงหาคม 2024 | PEA | 166.7125 | 4001.1 | 462.3 | 447.3 | 441 | 462.9 | 459 | 463.2 | 482.7 | 508.5 | 144.9 | 13.2 | 14.1 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 6.6 | 6.9 | 8.4 | 5.4 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6.3 | 6 | 6.3
| Biogas 550 kW | 186.75 | 4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 280 | 300 | 299 | 300 | 300 | 300 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 100
| Biogas 370 kW | 145.9583 | 3503 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 238 | 176 | 137 | 169 | 264 | 234 | 287 | 259 | 240 | 232 | 210 | 191 | 183 | 232
| Solar 360 kW | 84.696 | 1185.7442 | [5 empty] | 0 | 10.9026 | 37.1762 | 97.4808 | 137.8404 | 171.9673 | 224.7446 | 128.8269 | 80.029 | 139.7199 | 83.9316 | 53.4773 | 18.6984 | 0.9493
| รวม | 584.1168 | 13171.8442 | 753.3 | 447.3 | 441 | 462.9 | 459 | 463.2 | 493.6026 | 545.6762 | 447.3808 | 591.0404 | 724.0673 | 712.6446 | 578.4269 | 561.629 | 710.3199 | 623.8316 | 648.8773 | 583.0984 | 547.2493 | 538 | 515.7 | 497.3 | 488 | 338.3
26 สิงหาคม 2024 | PEA | 13.075 | 313.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 90.6 | 25.2 | 6.6 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 35.7 | 7.5 | 12 | 9.6 | 9 | 7.2 | 6.3 | 8.1 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.3
| Biogas 550 kW | 283.0417 | 6793 | 300 | 300 | 300 | 299 | 300 | 132 | 238 | 300 | 300 | 300 | 298 | 131 | 297 | 300 | 300 | 300 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 300
| Biogas 370 kW | 179.75 | 4314 | 177 | 181 | 183 | 175 | 167 | 214 | 269 | 215 | 187 | 242 | 225 | 128 | 190 | 90 | 109 | 210 | 192 | 226 | 266 | 276 | 0 | 0 | 189 | 203
| Solar 360 kW | 110.6529 | 1549.1408 | [5 empty] | 0 | 13.1333 | 47.7806 | 73.9526 | 115.5823 | 198.4731 | 258.1492 | 192.8796 | 228.1316 | 128.8384 | 154.453 | 113.6265 | 22.8746 | 1.2661
| รวม | 586.5196 | 12969.9408 | 483.3 | 487.3 | 489.3 | 480.6 | 473.6 | 436.6 | 545.3333 | 569.3806 | 568.1526 | 667.1823 | 735.8731 | 552.8492 | 687.3796 | 630.1316 | 547.4384 | 673.453 | 611.8265 | 555.1746 | 575.3661 | 582.6 | 306.9 | 306.3 | 494.6 | 509.3
27 สิงหาคม 2024 | PEA | 7.825 | 187.8 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 5.4 | 11.7 | 15.3 | 14.4 | 11.4 | 11.4 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.3
| Biogas 550 kW | 289.875 | 6957 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 286 | 228 | 194 | 280 | 280 | 292 | 300 | 300 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300
| Biogas 370 kW | 203.5417 | 4885 | 175 | 188 | 171 | 190 | 180 | 214 | 187 | 219 | 198 | 247 | 178 | 205 | 96 | 113 | 153 | 229 | 263 | 283 | 262 | 251 | 238 | 215 | 220 | 210
| Solar 360 kW | 97.2809 | 1361.9328 | [5 empty] | 0 | 9.9584 | 56.6943 | 77.2694 | 130.7383 | 95.0328 | 228.7238 | 251.0009 | 234.7327 | 140.1042 | 101.0981 | 27.6184 | 8.5855 | 0.37614
| รวม | 598.5226 | 13391.7328 | 481.3 | 494.6 | 477.6 | 496.6 | 485.6 | 520.6 | 503.5584 | 582.2943 | 583.0694 | 684.6383 | 579.5328 | 725.1238 | 586.7009 | 557.0327 | 587.5042 | 621.4981 | 594.0184 | 597.5855 | 568.3761 | 556 | 544.3 | 521.6 | 526.3 | 516.3
28 สิงหาคม 2024 | PEA | 22.8125 | 547.5 | 6.3 | 6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 8.4 | 7.8 | 13.2 | 11.7 | 159 | 174.9 | 71.4 | 12 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.2
| Biogas 550 kW | 265.375 | 6369 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 288 | 280 | 280 | 152 | 0 | 66 | 280 | 280 | 280 | 280 | 286 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300
| Biogas 370 kW | 197.7083 | 4745 | 201 | 204 | 177 | 166 | 173 | 188 | 0 | 0 | 227 | 230 | 203 | 239 | 295 | 317 | 280 | 156 | 204 | 263 | 251 | 240 | 193 | 187 | 178 | 173
| Solar 360 kW | 73.2852 | 1025.9927 | [5 empty] | 0 | 12.2827 | 45.6388 | 102.6943 | 146.7801 | 121.076 | 49.0177 | 46.9 | 130.215 | 164.1829 | 133.1045 | 56.2649 | 17.3651 | 0.4706
| รวม | 559.181 | 12687.4927 | 506.3 | 510 | 483.6 | 472.9 | 479.6 | 494.9 | 318.5827 | 353.0388 | 625.4943 | 669.9801 | 615.776 | 599.0177 | 516.8 | 584.615 | 736.1829 | 577.5045 | 544.7649 | 564.5651 | 542.2706 | 543.2 | 497.5 | 491.2 | 482.5 | 477.2
29 สิงหาคม 2024 | PEA | 67.925 | 1630.2 | 45 | 143.1 | 163.5 | 146.1 | 171.6 | 15.9 | 4.8 | 6 | 6 | 8.4 | 300.3 | 250.5 | 21.6 | 91.8 | 0.3 | 0 | 119.4 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 110.7
| Biogas 550 kW | 239.125 | 5739 | 300 | 299 | 300 | 103 | 0 | 256 | 300 | 300 | 300 | 299 | 125 | 112 | 259 | 121 | 300 | 300 | 214 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 52
| Biogas 370 kW | 203.7917 | 4891 | 159 | 123 | 0 | 0 | 235 | 318 | 156 | 195 | 226 | 255 | 263 | 150 | 231 | 318 | 317 | 318 | 318 | 203 | 225 | 213 | 178 | 159 | 175 | 156
| Solar 360 kW | 16.9429 | 237.2002 | [5 empty] | 0 | 2.8434 | 12.3957 | 30.5498 | 42.162 | 18.7784 | 12.6383 | 11.8071 | 37.4694 | 25.9804 | 23.4313 | 14.563 | 4.4819 | 0.09942
| รวม | 527.7845 | 12497.4002 | 504 | 565.1 | 463.5 | 249.1 | 406.6 | 589.9 | 463.6434 | 513.3957 | 562.5498 | 604.562 | 707.0784 | 525.1383 | 523.4071 | 568.2694 | 643.2804 | 641.4313 | 665.963 | 510.3819 | 529.5994 | 517.2 | 481.9 | 463.5 | 479.2 | 318.7
30 สิงหาคม 2024 | PEA | 57.025 | 1368.6 | 116.1 | 105.3 | 116.7 | 115.8 | 166.5 | 153 | 154.2 | 187.2 | 7.5 | 9.9 | 17.4 | 9.6 | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 8.4 | 5.4 | 117.6 | 42.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| Biogas 550 kW | 199.625 | 4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 282 | 300 | 298 | 298 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| Biogas 370 kW | 241.875 | 5805 | 309 | 318 | 318 | 317 | 318 | 318 | 318 | 317 | 313 | 229 | 172 | 134 | 213 | 189 | 235 | 258 | 292 | 260 | 83 | 219 | 177 | 174 | 166 | 158
| Solar 360 kW | 62.6421 | 876.9889 | [5 empty] | 0.009389 | 6.4221 | 38.2414 | 78.3324 | 174.6917 | 190.9065 | 127.6153 | 66.5492 | 66.3708 | 64.9907 | 34.7862 | 15.5012 | 11.9428 | 0.62906
| รวม | 561.1671 | 12841.5889 | 425.1 | 423.3 | 434.7 | 432.8 | 485.5 | 477.0094 | 486.6221 | 542.4414 | 680.8324 | 713.5917 | 678.3065 | 569.2153 | 582.4492 | 560.4708 | 605.0907 | 601.1862 | 612.9012 | 689.5428 | 425.5291 | 523.2 | 481.2 | 478.2 | 470.2 | 462.2
31 สิงหาคม 2024 | PEA | 29.15 | 699.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 29.4 | 172.8 | 5.4 | 11.7 | 4.8 | 6.3 | 39.3 | 128.4 | 141.9 | 95.4 | 8.1 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2
| Biogas 550 kW | 257.9167 | 6190 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 286 | 0 | 283 | 300 | 300 | 299 | 251 | 0 | 78 | 211 | 284 | 300 | 300 | 299 | 300 | 300 | 300 | 300
| Biogas 370 kW | 210.625 | 5055 | 157 | 141 | 140 | 154 | 151 | 184 | 165 | 223 | 311 | 227 | 267 | 191 | 147 | 165 | 318 | 284 | 273 | 270 | 227 | 242 | 217 | 199 | 194 | 208
| Solar 360 kW | 81.9134 | 1146.7881 | [5 empty] | 0 | 4.3848 | 31.3542 | 76.7819 | 69.2186 | 120.2756 | 206.9473 | 169.3892 | 157.2784 | 144.1336 | 89.0076 | 49.5061 | 27.6491 | 0.86164
| รวม | 579.6051 | 13091.3881 | 459.9 | 445.2 | 444.5 | 457.9 | 455.5 | 488.2 | 484.7848 | 427.1542 | 676.1819 | 607.9186 | 692.0756 | 703.2473 | 606.6892 | 450.6784 | 682.0336 | 679.4076 | 614.6061 | 602.1491 | 532.6616 | 545.5 | 521.2 | 503.2 | 498.5 | 512.2
เฉลี่ย 08-2024 | PEA | 54.7681 | 1314.4355 | 48.7065 | 56.8645 | 69.2419 | 80.4387 | 95.4097 | 86.5548 | 87.7355 | 100.5387 | 66.5806 | 52.4323 | 50.0516 | 40.5677 | 30.2516 | 51.0774 | 47.2645 | 36.8806 | 45.2129 | 40.4129 | 48.4935 | 39.3097 | 30.0677 | 33.1935 | 40.0839 | 37.0645
| Biogas 550 kW | 253.8069 | 6091.3667 | 258.5161 | 254.0645 | 242.5484 | 217.2903 | 206.0645 | 214.5806 | 219.0323 | 208.2581 | 252.129 | 271.8065 | 263.7097 | 253.6129 | 271 | 253.2581 | 268.9355 | 281.2581 | 274.8065 | 276.9032 | 272.4194 | 269.7097 | 277.9677 | 271.129 | 265 | 247.3667
| Biogas 370 kW | 208.1375 | 4995.2996 | 199.5667 | 188.6129 | 176.2903 | 171.8065 | 192.6129 | 205.5484 | 179.6 | 191.2 | 202.9667 | 210.3333 | 201.6 | 201.4 | 210.8387 | 155.2903 | 204.2258 | 237.8065 | 259.5484 | 273.8065 | 246.7742 | 245.5806 | 212.0645 | 217.8387 | 210.6774 | 199.3103
| Solar 360 kW | 44.1327 | 1059.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097599 | 4.7689 | 29.6848 | 67.8193 | 100.5334 | 118.3025 | 135.211 | 142.2542 | 132.8965 | 126.1762 | 99.183 | 64.1314 | 30.6599 | 7.2347 | 0.32023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวม | 560.8453 | 13460.2875 | 506.7892 | 499.5419 | 488.0806 | 469.5355 | 494.0969 | 511.4528 | 516.0526 | 567.8161 | 622.2097 | 652.8745 | 650.5723 | 637.8348 | 644.9868 | 585.802 | 619.6088 | 620.0766 | 610.2276 | 598.3573 | 568.0073 | 554.6 | 520.1 | 522.1613 | 515.7613 | 483.7415